| БАШ(ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ҠАУАРҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ"М"№Е ХАКИМИ"ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

| (АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «22»июнь 2018 й. | № 35 | «22» июня 2018 г. |

Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделений

Государственной противопожарной службы о пожаре на территории

Ковардинского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», 0020 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), от 22.02.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в целях организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на

территории Ковардинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения, а так же  подразделений Государственной противопожарной службы при пожаре  на территории Ковардинского  сельского поселения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                Р.Р. Абельгузин

Приложение к постановлению

администрации Коваарлдинского

сельского поселения

от22.06.2018    №35

Порядок оповещения и информирования населения

Ковардинского сельского поселения и подразделений государственной

противопожарной службы о пожаре

Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации мероприятий по оповещению населения при возникновении пожаров.

Организация оповещения является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих доведение до организаций и населения сигналов и информации о пожаре с целью сохранения жизни и здоровья населения.

Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи поселения.

Оповещение подразделений государственной противопожарной службы о пожаре осуществляется по средствам телефонной связи – «01» и «112»

Основными задачами оповещения являются:

— обеспечение своевременного доведения до организаций и населения, которым угрожает опасность, сигналов и информации о пожаре;

— информирование сил ППО о возникновении пожара;

— предоставление населению информации по порядку эвакуации в конкретной пожароопасной ситуации.

Сигналы оповещения. Порядок оповещения и информирования населения

Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при пожарах, считается передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения, передвижных звуковых устройств.

Предупреждение организаций и населения о непосредственной угрозе пожаров, о принятии своевременных мер защиты проводит администрация Белоозерского сельского поселения на основании информации, полученной от лиц, обнаруживших пожар.

Сигнал оповещения — это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения, являющийся командой для проведения определенных мероприятий администрацией, руководителями предприятий, учреждений и организаций, а также населением.

Для привлечения внимания населения  производится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала  «Внимание всем!».

С получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал организаций обязаны прослушать речевое, экстренное сообщение. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность вся система оповещения о

пожаре.

Во всех случаях задействования систем оповещения с включением электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по существующим средствам проводного вещания.

Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту нахождения в кратчайшие сроки.

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на главу администрации Ковардинского сельского поселенияАбельгузину Р.Р..

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

1) организовать оповещение об этом всех находящихся рядом с ним людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари),

2) немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам «01», «112». Чем быстрее прибудет пожарная помощь, тем успешнее будет ликвидирован пожар и быстрее оказана помощь людям, находящимся в опасности,

3) задействовать систему оповещения людей о пожаре (в случае возникновения пожара в здании), приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плана эвакуации;

4) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

5) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий.

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

—продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного

дежурного по объекту;

—в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

—проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

— при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

— прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

— удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих к тушении пожара;

— осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

—обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

—одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту

материальных ценностей;

—организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

—сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения

пожаров, и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

Глава сельского поселения                                                  Р.Р. Абельгузин