| БАШ(ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ҠАУАРҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ"М"№Е ХАКИМИ"ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

| (АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «22»июнь 2018 й. | № 37 | «22» июня 2018 г. |

О создании в целях пожаротушения

условий для забора в любое время

года воды из источников наружного

водоснабжения, расположенных в

сельских населенных пунктах и на

прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды  из источников наружного водоснабжения на территории Ковардинсакого  сельского поселения  Гафурийского района Республики Башкортостан, администрация Ковардинского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила учета и проверки  наружного противопожарного водоснабжения на территории Ковардинского  сельского поселения  согласно приложения № 1.

- Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния (приложение № 2).

- Проводить два раза в год инвентаризацию   источников наружного     противопожарного водоснабжения на территории поселения, результаты проверки оформлять актом (приложение №3)

Оборудовать источники противопожарного водоснабжения в

соответствии с требованиями НПБ

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава сельского поселения:                                                    Р.Р. Абельгузин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

Ковардинского  сельского поселения

От 22.06.2018       №37

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории 
Ковардинского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Ковардинского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися на территории Ковардинского  сельского поселения, Администрацией Ковардинского  сельского поселения, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – открытые и закрытые пожарные водоёмы,  а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения,  в ведении которых находятся пожарные водоемы, или Администрация поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии  колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Ковардинского  сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-степень заполнения водой и возможность его пополнения;

-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Белоозерского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Ковардинского  сельского поселения, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки противопожарного водоснабжения, находящегося на территории Ковардинского  сельского поселения (приложение № 3) и реестр противопожарного водоснабжения на территории Ковардинского  сельского поселения (приложение № 2).

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация поселения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2. В случае замерзания пожарных водоемов  необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РЕЕСТР

противопожарного водоснабжения на территории Администрации Ковардинского сел.пос.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем водоисточник (куб. м.) | Место расположения в населенном пункте | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

АКТ

результатов проведения проверки пожарного водоснабжения, расположенного на территории Ковардинского сельского поселения

«___»____________г.

Комиссия в составе:

Председателя:

Членов комиссии:

в период с «___»_____________ г. по «___»___________ г.

провели проверку и инвентаризацию водоисточников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ковардинского  сельского поселения. Комиссия установила:

1.Всего водоисточников по поселению __________________________

1.Пожарные гидранты _________________________________________

3.Пожарные водоемы _________________________________________

4.Количество и наименование безводных населенных пунктов ___

_________________________________________________

5.Количество неисправных гидрантов ______________________________

6.Количество неисправных пожарных водоемов ______________________

7.Количество пожарных водоемов, требующих ремонта ________________

8.Количество пожарных водоемов, у которых отсутствует подъезд с твердым покрытием _______________________________________________________

9.Количество вновь построенных пожарных водоемов ___________________

10.Количество финансовых средств, израсходованных на содержание источников пожарного водоснабжения ________________________________

Председатель комиссии __________________/___________________

Члены комиссии _______________________/____________________

______________________/_____________________